|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «Курорт Макопсе» _____________Д.А. Калмыков «20» декабря 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению,

АО «Курорт Макопсе»

Сочи 2023

- Общие сведения

  - Наименование закупки: оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению принадлежащего АО «Курорт Макопсе, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Свободы 13.

  - Заказчик: Акционерное Общество «Курорт Макопсе» (далее – Потребитель).

  - Сроки оказания услуг: с 01 января 2024 г. по истечению срока договора

  - Место оказания услуг: г. Сочи, ул. Свободы 13..

- Обязанности Поставщика

2.1. Обеспечивать бесперебойный отпуск холодной воды Потребителю через свои сети.

2.2. Обеспечивать бесперебойный прием сточных вод Потребителя.

2.3. Обеспечивать давление на входе водопровода Потребителя не менее 
2 кгс/кв.см.

2.4. Уведомлять Потребителя о плановых ремонтах и аварийных ситуациях.

2.5. Производить контроль за фактической нагрузкой сетей Потребителя 
по приборам учета.

- Требования к оказываемым услугам

3.1. Оказываемые услуги холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с действующими Федеральными законами 
и нормативными актами Российской Федерации.

3.2. Тарифы на холодную воду и прием сточных вод (канализирование) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Планируемый объем оказываемых услуг

| Месяц | Водопотребление м3 | Водоотведение м3 |
| --- | --- | --- |
| Январь | 70,0 | 70,0 |
| Февраль | 68,0 | 68,0 |
| Март | 139,0 | 139,0 |
| Апрель | 1829,0 | 1829,0 |
| Май | 4487,0 | 4487,0 |
| Июнь | 5191,0 | 5191,0 |
| Июль | 6504,0 | 6504,0 |
| Август | 3392,0 | 3392,0 |
| Сентябрь | 107,0 | 107,0 |
| Октябрь | 58,0 | 58,0 |
| Ноябрь | 48,0 | 48,0 |
| Декабрь | 55,0 | 55,0 |
| Итого: | 21948,00 | 21948,00 |

  - Объем поставленной холодной воды Потребителю определяется 
по показаниям водомеров (Пк Прибор СТВУ-50 204100426, Zenner MNR-RP-N 062439 187436072), канализирование определяется из расчета 100% от объема холодной воды.

- Требование к конфиденциальности

Исполнитель услуг обязан считать конфиденциальной всю полученную 
в ходе взаимодействия информацию о Заказчике (о работниках, организации АО «Курорт Макопсе» и т.д.). Конфиденциальная информация не подлежит разглашению третьим лицам.